附件：

吴川市滨江污水处理厂新增工业污水入河排污口信息表

| 排污单位基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 吴川市滨江污水处理厂 |  | 法人代表 | 王新强 |
| 详细地址 |  | 吴川市大山江街道城东中学斜对面 |  | 统一社会信用代码 | 91440800MA52ML7MXR |
| 联系人 |  | 张文华 |  | 联系方式 | 13413673277 |
| 行业类别 |  | 污水处理及其再生利 用（D4620） |  | 废水类型 | 工业废水 生活污水 - 混合污水 |
| 入河排污口基本信息 |  |  |  |  |  |
| 排污口名称 |  | 吴川市滨江污水处理厂入河排污口 |  | 排污口编码 | HF-440883-0003-SH-00 |
| 排污口地理位置 |  | 吴川市滨江污水处理厂东侧 |  | 排污口地理坐标 | 东经110度48分32.51秒，北纬21度25分47.43秒 |
| 排污口设置类型 |  | 改建 |  | 排污口分类 | 混合污水 |
| 废污水排放方式 |  | 连续排放 |  | 废污水入河方式 | 暗 管 |
| 入河排污口截面信息 |  | ■圆形截面：d=1.22 m，S=1.9154 m2 |  |  |  |
|  |  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |
|  |  | 其它形状截面：S= m2 |  |  |  |
| 排入水体名称 |  | 流水河、博茂减洪河 |  | 水体功能区名称 | 流水河非功能水体，博茂减洪河主要功能为泄洪 |
| 所属水系/河流 |  | 鉴江/袂花江-博茂减洪河 |  | 水质目标 | 流水河为非功能水体，暂未有水质目标，博茂减洪河水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 申请的主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量 |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） |  | 排放量（t/年） |  | 废污水排放量（万t/年） |
| 化学需氧量 | 40 |  | 1095.00 |  | 2737.50 |
| 氨 氮 | 5 |  | 136.88 |  |  |
| 总 氮 | 15 |  | 410.63 |  |  |
| 总 磷 | 0.5 |  | 13.69 |  |  |