附件：

吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目（污水处理厂）

| 排污单位基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 吴川产业转移工业园管理委员会 |  | 法人代表 |  | 朱汉华 |
| 详细地址 | 吴川市黄坡镇开发区勤政路1号 |  | 统一社会信用代码 |  | 11440883MB2D97469U |
| 联系人 | 潘观林 |  | 联系方式 |  | 13267887384 |
| 行业类别 | 污水处理及其再生利 用（D4620） |  | 废水类型 |  | 工业废水 生活污水 混合污水 |
| 入河排污口基本信息 |  |  |  |  |  |
| 排污口名称 | 吴川产业转移工业园预制菜产业园基础设施及配套项目（污水处理厂）排污口 |  | 排污口编码 |  | HF-440883-0013-SH-00 |
| 排污口地理位置 | 吴川市黄坡镇唐禄村.端德村 |  | 排污口地理坐标 |  | E110°36'3.906"，N21°19'13.004" |
| 排污口设置类型 | 新建 |  | 排污口分类 |  | 城镇污水处理厂排污口 |
| 废污水排放方式 | 连续排放 |  | 废污水入河方式 |  | 暗管明口 |
| 入河排污口截面信息 | ■圆形截面：d=0.6m，S=3.768m2 |  |  |  |  |
|  | 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |  |  |  |
|  | 其它形状截面：S= m2 |  |  |  |  |
| 排入水体名称 | 蕉子岭排洪渠 |  | 水体功能 |  | 蕉子岭排洪渠为非功能水体，现状功能为农业灌溉和排洪， |
| 所属水系/河流 | 鉴江/蕉子岭排洪渠 |  | 水质目标 |  | Ⅳ类 |
| 申请的主要污染物的排放浓度及水量、污染物排放总量 |  |  |  |  |  |
| 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/年） |  | 废污水排放量（万t/年） |  |
| 化学需氧量 | 40 | 146 |  | 365 |  |
| 氨 氮 | 5 | 18.25 |  |  |  |
| 总 氮 | 15 | 54.75 |  |  |  |
| 总 磷 | 0.5 | 1.825 |  |  |  |
| 尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者 |  |  |  |  |  |