附件

吴川市汇龙羽绒制品有限公司入河排污口信息表

| 一、排污单位基本信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 排污单位名称 | 吴川市汇龙羽绒制品有限公司 | 单位法人代表 | 谢呈浩 |
| 单位统一社会 信用代码 | 91440883732179456R | 排污单位中心坐标 | 东经 110°40′19.87″，北纬 21°23′40.96 |
| 排污许可证编号 | 91440883732179456R001Q | 主要排放污染物 | 化学需氧量、氨氮 |
| 二、入河排污口基本信息 |  |  |  |
| 排污口名称 | 吴川市汇龙羽绒制品有限公司入河排污口 | 排污口编码 | HFAQ-440883-0001-GY-00 |
| 排污口地理位置 | 吴川市振文镇谢村 | 排污口地理坐标 | 东经110°40′20.02″,北纬21°23′38.11″ |
| 排污口设置类型 | 新建 | 排污口分类 | 混 合 |
| 废污水排放方式 | 间歇排放 | 废污水入河方式 | 明 渠 |
| 排污口大小 | 明渠宽1米，深0.5米 | 设计排污能力 | 230t/d |
| 废污水直接 排入水体名称 | 谢村排灌渠 | 排入的水功能区名称 | 农业灌溉用水区 |
| 废污水最终去向 | 鉴江 | 排入水体所属水系 | 鉴江 |
| 排入水体的 起始点名称 | 吴川广湛公路人民桥—吴阳沙角旋 | 水功能区水质目标 | Ⅲ类 |
| 工业废水排放量（t/d） | 225.5 | 生活污水排放量（t/d） | 4.5 |
| 年排放废污水总量 （万t） | 6.9 | 其他废污水排放量（万 t/a） | 0 |
| 化学需氧量(t/a) | 5.520 | 氨氮(t/a) | 0.828 |
| 三、主要污染物执行排放标准及排放总量 |  |  |  |
| 按环境影响评价、排污许可等环境管理制度要求执行 |  |  |  |